附件 1                     高等学校实验室安全检查项目表（2024年）

- 8 -

| 序号 | 检查项目 | 检查要点 | 情况记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 责任体系 |  |  |
| 1.1 | 学校层面安全责任体系 |  |  |
| 1. 1.1 | 实验室安全工作纳入学校决策研究事项 | （ 1）有学校相关会议（校务会议 、党委常委会会议等） 纪要 ； 内容包含实验室安 全 工作 |  |
| 1. 1.2 | 有 校 级 实 验 室 安 全 工 作 责 任 人 与 领 导 机 构 | （2）有校级正式发文 ， 明确学校党政主要负责人是第一责任人 ；分管实验室安全 工 作的校领导是重要领导责任人 ，协助第一责任人负责实验室安全工作 ； 其他 校领导 在分管工作范围 内对实验室安全工作负有支持 、监督和指导职责 ；设立 校级领导机 构 ， 明确其部门组成和工作职责 ， 分管实验室安全工作的校领导为 该机构负责人 |  |
| 1. 1.3 | 有明确的实验室安全管理职能部门 | （3） 明确牵头职能部门负责实验室安全工作 ， 相关职能部门切实配合落实工作 |  |
| 1. 1.4 | 学校与院系签订实验室安全责任书 | （4） 档案或信息系统里有现任学校领导与院系负责人签字盖章的安全责任书 |  |
| 1.2 | 院系层面安全责任体系 |  |  |
| 1.2.1 | 有院系实验室安全工作队伍 | （5） 院系安全工作队伍由党政负责人 、分管实验室安全的领导 、院系实验室安全 助 理或安全主管 、 实验室负责人 、 实验室安全员等共同组成 （6） 有 带文 号的院 系文 件 ， 如 党政联席会/办公 会等纪要 、 通知或制度等明确 其 内 容 |  |
| 1.2.2 | 院系签订实验室安全责任书 | （7） 院系签订责任书到实验房间安全责任人 |  |
| 1.3 | 实验室层面安全责任体系 |  |  |
| 1.3. 1 | 明确实验室层面各级责任人及其职责 | （8）实验室负责人是本实验室安全工作的直接责任人，应严格落实实验室安全准入、 隐患整改、个人防护等 日 常安全管理工作，切实保障实验室安全；项 目 负责人（含 教学课程任课教师） 是项 目安全的第一责任人 ，须对项 目进行危险源辨识和风险 评 估 ， 并制定防范措施及现场处置方案 ； 实验室负责人应指定安全员 ， 负责本 实验室 日常安全管理 |  |
| 1.3.2 | 实验室层面签订实验室安全责任书 | （9） 实验室负责人与相关实验人员签订实验室安全责任书 |  |
| 1.4 | 安全工作奖惩机制 |  |  |
| 1.4.1 | 奖惩机制落实到岗位或个人 | （ 10） 是否有明确的奖惩管理办法 ， 以及实际执行情况 |  |
| 1.4.2 | 依法依规进行事故调查和责任追究 | （ 11） 检查事故调查执行情况 |  |

| 1.5 | 经费保障 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.5. 1 | 学校每年有实验室安全常规经费预算 | （ 12） 学校职能部门有预算审批凭据证明有专款用于实验室安全工作 |  |
| 1.5.2 | 学校有专项经费投入实验室安全工作，重 大安全隐患整改经费能够落实 | （ 13）学校职能部门有支出凭据证明有专款用于实验室安全工作 ，尤其是用于重 大 安全隐患整改项 目 |  |
| 1.5.3 | 院 系有 自 筹 经 费 投 入 实 验 室 安 全 建 设 与 管理 | （ 14） 院系有支出凭据证明有专款用于实验室安全工作 |  |
| 1.6 | 队伍建设 |  |  |
| 1.6.1 | 学 校 根 据 需 要 配 备 专 职 或 兼 职 的 实 验 室 安全管理人员 | （ 15）有重要危险源 ，即有毒有害（剧毒 、易制爆 、易制毒 、爆炸品等）化学品、 危险（易燃 、 易爆 、 有毒 、 窒息 、 高压等） 气体 、 动物及病原微生物 、 辐射源 及射 线装置 、 同位素及核材料 、 危险性机械加工装置 、 强电强磁与激光设备 、 特种设备 等的高校应依据工作量 ， 在校级管理机构配备足够的专职实验室安全 管理人员。 （ 16）有重要危险源的院系应依据工作量配备专职实验室安全管理人员；文 、管、 艺术类 、数学及信息等相关院系配备兼职实验室安全管理人员 |  |
| 1.6.2 | 有 校 级 实 验 室 安 全 检 查队 伍 ， 可 以 由 教 师 、实验技术人员组成 ，也可以利用 有相 关专业能力的社会力量 | （ 17） 有文件证明学校设立了检查队伍 ， 并有工作记录 |  |
| 1.6.3 | 各级主管实验室安全的负责人、管理人员 及 技 术 人 员 到 岗 一 年 内 须 接 受 实 验 室 安 全培训 | （ 18） 有培训记录（证书 、 电子文档 、 书面记录） 等证明培训及合格情况 |  |
| 1.7 | 其他 |  |  |
| 1.7.1 | 采用信息化手段管理实验室安全 | （ 19） 学校建设信息管理等系统用于实验室安全管理 |  |
| 1.7.2 | 建立实验室安全工作档案 | （20） 包括责任体系 、 队伍建设 、安全制度 、奖惩 、教育培训 、安全检查 、隐患 整 改 、事故调查与处理 、专业安全 、其他相关的常规或阶段性工作等 ，且档案 分类科 学合理 ，便于查找 |  |
| 2 | 规章制度 |  |  |
| 2.1 | 实验室安全管理制度 |  |  |
| 2. 1.1 | 学 校 和 院 系 应 有 正 式 发 文 的 实 验 室 安 全 管理制度 | （21） 有正式发文的实验室安全管理制度 ， 内容包括上位法依据 、 实验室范围、 安 全管理原则 、 组织架构 、 责任体系 、 奖惩 、 事故处理 、 责任与追究 、 安全文 化等要 素 |  |